УЧЕБНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, стажировок | Трудоемкость, академический час | Всего контактных часов | В том числе: |  |  |  |  | СРС, час | Форма контроля (Тестирование) LMS Moodle | Код профессиональной компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Аудиторные и(или) синхронные |  |  | Асинхронные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛЗ | ПЗ | ЛР | ЛЗ | ПЗ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
| Общие вопросы организации обучения |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Не формирует отдельную ПК, но обеспечивает методологическое и организационное введение в программу и знакомит с требованиями профессионального стандарта |
| Учебные предметы (модули) базового учебного блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль 1. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров |  | 6 | 5 | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | Формирует базовые знания, необходимые для всех ПК, но не реализует отдельную ПК напрямую. Поддерживает освоение следующих трудовых функций: A/01.5, A/03.5, A/05.5 (понимание причин, факторов и последствий пожаров) |
| Тема 1.1. | Пожары. Виды, классификация пожаров | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |  |
| Тема 1.2. | Опасные факторы пожара | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |  |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| Модуль 2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации |  | 43 | 42 | - | - | - | 34 | 7 | 1 | 1 | ПК 1.1. – Организация пожарно-профилактической работы на объекте защиты (A/01.5) ПК 1.2. – Обеспечение противопожарных мероприятий (A/02.5) ПК 1.5. – Организация обучения работников мерам пожарной безопасности (A/05.5) ПК 1.6. – Анализ документов по пожарной опасности (B/01.6) (часть темы 2.7) ПК 1.7. – Обследование объекта (аудит) (B/02.6) (тема 2.7) ПК 1.8. – Проведение расчётов и экспертиз (B/03.6) (тема 2.7) ПК 1.9. – Подготовка заключения по аудиту (B/04.6) (тема 2.7) |
| Тема 2.1. | Государственное регулирование в области пожарной безопасности | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |  |
| Тема 2.2. | Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 2.3. | Федеральный государственный пожарный надзор | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 2.4. | Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 2.5. | Аккредитация | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 2.6. | Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 2.7. | Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 2.8. | Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 2.9. | Практические занятия | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |  |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| Модуль 3. Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций |  | 54 | 53 | - | - | - | 52 | - | 1 | 1 | ПК 1.1. – Организация пожарно-профилактической работы (A/01.5) ПК 1.2. – Обеспечение противопожарных мероприятий (A/02.5) ПК 1.4. – Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты (A/04.5) ПК 1.10 – Анализ и разработка мероприятий по противопожарной защите (C/01.6, C/02.6) ПК 1.5. – Организация обучения (A/05.5) (в части инструкций по объекту) |
| Тема 3.1. | Противопожарный режим на объекте | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |  |
| Тема 3.2. | Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |  |
| Тема 3.3. | Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |  |
| Тема 3.4. | Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |  |
| Тема 3.5. | Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |  |
| Тема 3.6. | Требования пожарной безопасности к опасным производственным объектам | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |  |
| Тема 3.7. | Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |  |
| Тема 3.8. | Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| Модуль 4. Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты |  | 96 | 95 | - | - | - | 87 | 7 | 1 | 1 | ПК 1.4. – Контроль исправности систем и средств противопожарной защиты (A/04.5) ПК 1.2. – Обеспечение противопожарных мероприятий (A/02.5) ПК 1.10. – Анализ и разработка системы обеспечения ПБ (C/01.6, C/02.6) ПК 1.7.–1.9. – Аудит и оценка пожарного риска (B/02.6–B/04.6) (в части технических систем) ПК 1.3. – Содействие пожарной охране (A/03.5) (в части систем оповещения и дымоудаления) |
| Тема 4.1. | Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |  |
| Тема 4.2. | Система предотвращения пожаров | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |  |
| Тема 4.3. | Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и материалов | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |  |
| Тема 4.4. | Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологических сред и зон | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 4.5. | Пожарная опасность наружных установок | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |  |
| Тема 4.6. | Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |  |
| Тема 4.7. | Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 4.8. | Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 4.9. | Система противопожарной защиты | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 4.10. | Пути эвакуации людей при пожаре | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |  |
| Тема 4.11. | Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 4.12. | Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 4.13. | Система противодымной защиты | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 4.14. | Ограничение распространения пожара за пределы очага | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 4.15. | Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 4.16. | Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 4.17. | Общие требования к пожарному оборудованию | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |  |
| Тема 4.18. | Источники противопожарного водоснабжения | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |  |
| Тема 4.19. | Практические занятия | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |  |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| Модуль 5. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты |  | 21 | 20 | - | - | - | 19 | - | 1 | 1 | ПК 1.10. – Анализ и разработка мероприятий по ПБ (C/01.6, C/02.6) ПК 1.11. – Экспертиза проектной документации (C/04.6) ПК 1.12. – Контроль выполнения проектных решений при строительстве (C/05.6) ПК 1.4. – Контроль средств ПБ (A/04.5) (в части проектируемых систем) |
| Тема 5.1. | Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений | 7 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - |  |
| Тема 5.2. | Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 5.3. | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 5.4. | Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| Модуль 6. Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим |  | 31 | 31 | - | - | - | 22 | 8 |  | 1 | ПК 1.3. – Организация содействия пожарной охране при тушении пожаров (A/03.5) ПК 1.5. – Организация обучения (A/05.5) (в части тренировок и первой помощи) ПК 1.13. – Руководство службой ПБ (D/01.7–D/04.7) (в части взаимодействия при ЧС) |
| Тема 6.1. | Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - |  |
| Тема 6.2. | Пожарная техника и средства пожаротушения | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |  |
| Тема 6.3. | Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 6.4. | Спасение людей при пожарах | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |  |
| Тема 6.5. | Практические занятия | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - |  |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| Итоговая аттестация (Экзамен) |  | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |  |
| Итого |  | 256 | 250 | - | - | - | 218 | 22 | 6 | 10 |  |